2025年度网络线缆（弱电）及机房改造基础维护服务

项目采购需求

- 采购项目内容

2025年度网络线缆（弱电）及机房改造基础维护服务项目采购需求

- 采购项目需求（包括种类、数量、质量）

- 服务范围

广州市连新路171号甲方管理所有线路（含信息大楼、三号楼、四号楼等）。

- 服务要求及内容

- 为配合对机房空间进行缩小，拆除原多余设备机柜和桥架；

- 对空间缩小后机房，进行防火玻璃组装隔断；

- 配合机房设备更换，对原电缆线路进行迁移改造；

- 针对甲方管理的网络通讯线缆的基本故障的排查与维护，办公网络信息点的改迁与房间内部走线，不包括基础线路的重新布线工程。

- 针对甲方管理信息大楼楼层机柜进行重新安置调整工作，并定期对甲方管理的基础线路进行维护巡检工作，每月至少一次的巡检任务；

- 维护过程中产生的工程材料及需要更换设备等，费用超出500元的，需向甲方说明原因，并提供耗材及更换设备的预算清单，由甲方另行商议后决定是否继续施工。如甲方同意继续施工，材料以及设备的费用由甲方承担，同时乙方应提供相应发票等入账凭证，人工费用由乙方承担；

- 对信息点的改迁与运维，信息点模块的更换，费用未超出500元的，全由乙方负责。

- 采购项目服务期限

2025年1月至2025年12月

- 采购项目验收要求

供应商按要求完成采购服务内容后，提供需求描述中所要求的运维服务单作为验收依据。

- 供应商要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立法人资格。

3本项目不接受联合体投标。

4.本项目不举行集中答疑标。